РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ОБЪЕДИНЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| «17» июня 2012 года | № 60 | х.Объединенный |
| --- | --- | --- |

Об  утверждении Программы комплексного

развитие систем коммунальной

инфраструктуры муниципального образования

«Объединенное сельское поселение»

на 2012-2015гг и на период до 2025 года

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генерального плана муниципального образования "Объединенное сельское поселение" и Устава  муниципального образования «Объединенное сельское поселение»

постановляю:

1.Утвердить Программу комплексного развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Объединенное сельское поселение» на 2012-2015гг и на период до 2025 года", (далее по тексту Программа) согласно приложению1.

### 5. Настоящее постановление   вступает в силу с момента его опубликования .

### 6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

### Глава Объединенного

### сельского поселения                                        Ю.А. Липчанский

УТВЕРЖДАЮ:

### Глава Объединенного

сельского поселения

Ю.А. Липчанский

«17» июня 2012    г.

Программа

комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

"Объединенное сельское поселение"

Егорлыкского райна,

Ростовской области

на 2012-2015гг и на период до 2025 года.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

"Объединенное  сельское поселение"

| Наименование Программы | ### Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования " Объединенное сельское поселение" Егорлыкского района, Ростовской обл. на 2012-2015гг и на период до 2025 гг. (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | – Градостроительный кодекс Российской Федерации, – Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». ### – Генеральный план муниципального образования " Объединенное сельское поселение" Егорлыкского района, Ростовской обл. – Программа социально-экономического развития Ростовской области на 2008-2012 годы. – Областная целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области на 2009-2011 годы. – Стратегия привлечения инвестиций Ростовской области – Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года – Инвестиционная программа Егорлыкского района на 2009-2011 гг |
| Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения | Основные проблемы: - высокая степень износа основных фондов; - высокий уровень повреждений на 1 км сетей; - несоответствие оборудования современным требованиям по надёжности и электропотреблению; - несоответствие применяемых технологий ОКК современным нормативным требованиям; - недостаточная пропускная способность сетей. Обоснование необходимости решения: - для обеспечения комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства необходима разработка единого документа по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры в увязке с документами территориального планирования; - соответствие документов территориального планирования требованиям федерального, регионального законодательства. |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования " Объединенное сельское поселение ". Организации коммунального комплекса Егорлыкского района, Ростовской области - ООО «Донэнергосбыт,ОАО «Ростовэнерго», ОАО «Ростовоблгаз» |
| Цель Программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования " Объединенное сельское поселение " Егорлыкского района, Ростовской области является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Задачи Программы | 1. инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 2. взаимосвязанное перспективное планирование развития систем; 3. обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; 4. повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 5. совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 6. повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 7. обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2012 -2015 и на период до 2025 гг. Этапы осуществления Программы: 1 этап: 2012 - 2015 годы; 2 этап: 2016 - 2025 годы. |
| Основные мероприятия Программы |  |
|  | 1. Газоснабжение - Изготовление ПСД на газификацию Х. Объединенный ( ул.Заречная) х.Дудукалов (ул.Дудукаловская) х.Новая Деревня ( ул.Деревенская) х.Терновский (ул. Терновская) 11.6 млн. руб. - газификация Х. Объединенный ( ул.Заречная) х.Дудукалов (ул.Дудукаловская) х.Новая Деревня ( ул.Деревенская) х.Терновский (ул. Терновская) 53 млн. руб. |
|  | 3. Электроснабжение . 1. Строительство в зоне ИЖС воздушных распределительных линий ВЛИ-0,4 кВ с изолированными проводами на ж/б опорах, совмещенных с линией наружного освещения (пятый провод). Протяженность новых распределительных линий 0,4кВ составит ориентировочно 1,2км . Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10кВ, в том числе фидерных ВЛ-10кВ, а также существующих ТП определяется владельцем сетей. |
|  | 4. Водоснабжение - Строительство буровой на воду скважинны в х. Объединенный ( ул. Шмидта) 3.2 млн. руб. - Установка приборов учета. - Изготовление ПСД на строительство водопроводных сетей х. Объединенный (ул.Заречная 3км) х.Дудукалов (ул.Дудукаловская) х.Новая Деревня ( ул.Деревенская) х.Терновский (ул. Терновская) 2.9 млн. руб. - Строительство 2 буровых на воду скважин в х.Новая Деревня и х.Терновский. 6.4 млн. руб. - строительство водопроводных сетей х. Объединенный (ул.Заречная 3км) х.Дудукалов (ул.Дудукаловская) х.Новая Деревня ( ул.Деревенская) х.Терновский (ул. Терновская)41.5 млн. руб. 5. Бытовые отходы - изготовление ПСД на строительство централизованной канализациии и системы отведения ливневых стоков 3,6 млн. .руб - изготовление ПСД на строительство полигона ТБО 1,2 млн. руб - строительство централизованной канализациии и системы отведения ливневых стоков 24 млн. руб - строительство полигона ТБО 2,3 млн.руб. |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: - Электроснабжение:1,3 тыс. руб., - Газоснабжение:64600 тыс. руб., - Водоснабжение:54000 тыс. руб., - ТБО: 31100 тыс. руб., В том числе по годам: 2012 год - тыс.руб. 2013год – тыс.руб, 2014 год – тыс.руб, 2015 год – тыс.руб. Период до 2025 года –тыс.руб. Источники финансирования Программы: -областной бюджет; -местный бюджет; -внебюджетные источники. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Технологические результаты: – обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения; – создание надежной коммунальной инфраструктуры на селе, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; – оптимизация управления электроснабжением поселения; – внедрение энергосберегающих технологий; – снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: – снижение потерь коммунальных ресурсов: 2. Социальные результаты: – рациональное использование природных ресурсов; – повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. 3. Экономические результаты: – плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития Объединенного сельского поселения ; – повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса Объединенного сельского поселения. |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Программа реализуется на всей территории муниципального образования "Объединенное сельское поселение» Егорлыкского района Ростовской области Координатором Программы является Администрации муниципального образования « Объединенное сельское поселение» Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией муниципального образования « Объединенное сельское поселение» Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация муниципального образования « Объединенное сельское поселение» в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

Введение

Вступление в силу с 1 января 2006 года Федерального закона от 21.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в значительной мере изменило методику образования тарифов на услуги муниципальных и иных организаций коммунального комплекса, установило систему инвестиционных надбавок к тарифам и ценам, изменило порядок исчисления тарифов.

Начиная с 2006 года, для всех муниципальных образований в соответствии с данным Законом является обязательной разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые направлены на создание и плановое развитие коммунальной инфраструктуры для нового строительства.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Объединенное  сельское поселение» на 2012 – 2015 и на период до 2025 г разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устава муниципального образования «Объединенное сельское поселение» и в соответствии с Генеральным планом  Объединенное  сельского поселения

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов электроснабжения, водоснабжения, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии поселения. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Объединенного сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса РФ.

Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры поселения позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства в ближайшие годы.

Данная Программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ И

ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Общие сведения о Объединённом сельском поселении.

Объединённое сельское поселение Егорлыкского района Ростовской области образовано с 01.01.2006 года, после ликвидации Объединённого сельсовета, образованного в 1954 году из двух сельских советов: Дудукаловского и Объединённого, созданные в свою очередь в 1929 году.

Территория поселения расположена в северо-западной части Егорлыкского района. Общая площадь поселения – 144 км2. На его территории проживает 2089 человек.

Территория поселения граничит:

    - на севере - с Зерноградским районом;

    - на юге – с Ильинским сельским поселением Егорлыкского района;

    - на востоке – с Егорлыкским сельским поселением Егорлыкского района;

    - на западе – с Зерноградским районом.

Территория сельского поселения включает в себя земли населённых пунктов, автомобильного транспорта, сельхозназначения, а также земли запаса.

Земли сельскохозяйственного назначения представлены пашней, пастбищами и многолетними насаждениями.

Центром сельского поселения является х. Объединённый с населением 1082 чел. В границах поселения также расположены: х. Дудукалов с населением 81 чел., х. Калмыков – 428 чел., х. Новая Деревня – 236 чел., х. Терновский – 302 чел.

По территории сельского поселения проходят: автодорога межмуниципального значения ММ 61-117 «ст. Егорлыкская – х. Кавалерский», автодорога межмуниципального значения ММ 61-118 «подъезд от автомобильной дороги «ст. Егорлыкская – х. Кавалерский» к х. Объединенный».

Расстояние от х. Объединённого до областного центра, ст. Егорлыкской – 25 км., до областного центра г. Ростова-на-Дону – 140 км.; до ближайшей железнодорожной станции «Атаман» - 20 км.

Природно-ресурсный потенциал.

Климат.

Климат: умеренно-континентальный. Для него характерно состояние избытка тепла с относительным недостатком влаги. Среднегодовая температура колеблется в пределах от +7 о до +10 о. Самые высокие среднемесячные температуры приходятся на июль +23 о. Наиболее холодный месяц январь, средняя температура которого составляет -5 о. Осадки выпадают преимущественно на атмосферных фронтах циклонов до 435 мм/год.

Среднегодовая норма солнечных дней – 183.

Преобладающее направление ветров – восточное, северо-восточное.

Время начала ледостава – декабрь Время вскрытия рек – март. Снежный покров неустойчив, период его устойчивого залегания длится около месяца.

Территория поселения в значительной степени подвержена влиянию различных неблагоприятных метеорологических явлений. Основными из них являются засухи и суховеи, сильные ветры, пыльные бури, град, снежные метели, заморозки, гололед. Пыльные бури возникаю весной, продолжительность их в среднем составляет 10 – 20 дней. В теплую половину года (май, июнь) отмечается выпадение града, обычно сопровождающегося ливневыми осадками и шквалистым ветром. Большой вред в зимнее время наносит гололед. Число дней с гололедом колеблется от 8 до 15.

- Рельеф.

Территория сельской администрации относится к Доно-Егорлыкской акумулятивной равнине. Расположена в зоне лощино-балочного и овражно-балочного рельефа, окаймляющей водораздельное плато. Рельеф обследованной территории представлен склонами межбалочных водоразделов с крутизной до 1градуса и 1-3 градуса. Микрорельеф развит слабо и представлен вытянутыми понижениями.

- Гидрогеология.

В тектоническом отношении территория является частью восточного крыла Азово-Кубанской впадины. Погружение этого крыла образовано моноклинальными – пологонаклонными к югу слоями плиоцена и миоцена. Палеогеновые и более древние образования участвуют здесь в складчатости платформенного типа.

Четвертичные и третичные отложения являются, в той или иной мере, водоносными.

Гидрографическая сеть представлена балками Меркулова, Эльбузд и Терновая. Склоны балок преимущественно слабопологие и пологие реже покатые.  По днищам их сооружены пруды или имеются водотоки. Грунтовые воды на склонах к балкам  залегают на глубине 7-10 м и никакого влияния на процессы почвообразования не оказывают. Лишь по днищам балок они подходят близко к поверхности (1-1,5 м), что приводит к заболачиванию почв.

На территории поселения действуют 8 гидротехнических сооружений (ГТС):

| № ГТС в/х объекта | Наименование в/х объекта | Местоположение |  |  |  | Административная принадлежность территории створа ГТС и водохранилища (пруда) | Собственник | Эксплуатирующая организация | Функциональное назначение (использование) | Емкость водохранилища (пруда) |  |  | Характеристика уровня безопасности эксплуатационного состояния ГТС (нормальный, пониженный, неудовлетворительный, опасный) | Оценка потенциальной опасности при аварийном разрушении объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бассейн реки | река, балка | расстояние от устья или истока водотока до створа ГТС | расстояние от ближайщего населенного пункта до створа ГТС |  |  |  |  | Объем при НПУ, млн. м3 | Площадь водного зеркала при НПУ, га | Максимальный напор, м |  |  |
| 0510005 | пруд балочный (№7) | Кагальник (А) | река Мечётка - балка Меркулова | 1,5 км от устья (1.2 км от устья) | 1,6 км ЮВ х. Зеркальный (1.5 С х. Калмыков) | Егорлыкский район Объединенное сельское поселение | администрация с/п | администрация с/п | рыборазведение | 0,13 | 6,5 | 2,5 | пониженный | в случае разрушения ГТС вода поступит в нижерасположенный пруд по балке Меркулова |
| 0510010 | пруд балочный (№3) | Кагальник (А) | река Эльбузд - балка Водяная | 11 км от устья | 7км СЗ х. Объединенный (4 км З х. Объединенный, на границе с Зерногр. р-м) | Егорлыкский район Объединенное сельское поселение | администрация с/п | ИП Авакян ЭА | водопой скота | 0,03 | 1,6 | 1,6 | неудовлетворительный | в случае разрушения ГТС вода поступит в нижерасположенный пруд по балке Водяная в Зерноградском районе |
| 0510011 | пруд балочный (№7) | Кагальник (А) | река Эльбузд | 53 км от устья | 3 км З х. Объединенный (1 км З х. Объединенный) | Егорлыкский район Объединенное сельское поселение | администрация с/п | отсутствует | переезд, водопой скота | 0,038 | 4,2 | 1,0 | неудовлетворительный | в случае разрушения ГТС вода поступит в нижерасположенный пруд по реке Эльбузд |
| 0510012 | пруд балочный (№6) | Кагальник (А) | река Эльбузд | 52,2 км от устья | 4 км З х. Объединенный (2.5 З х. Объединенный) | Егорлыкский район Объединенное сельское поселение | администрация с/п | отсутствует | водопой скота | 0,07 | 4,4 | 2,2 | неудовлетворительный | в случае разрушения ГТС вода поступит в нижерасположенный пруд по реке Эльбузд |
| 0510013 | пруд балочный (№5) | Кагальник (А) | река Эльбузд | 52,2 км от устья | 4,8 км З х. Объединенный (3.2 З х. Объединенный) | Егорлыкский район Объединенное сельское поселение | администрация с/п | отсутствует | водопой скота | 0,047 | 3,6 | 1,5 | пониженный | в случае разрушения ГТС вода поступит в нижерасположенный пруд по реке Эльбузд |
| 0510014 | пруд балочный (№4) | Кагальник (А) | река Эльбузд | 51,4 км от устья | 6 км З х. Объединенный (3.8 км З х. Объединенный | Егорлыкский район Объединенное сельское поселение | администрация с/п | отсутствует | водопой скота | 0,031 | 2,6 | 1,0 | пониженный | в случае разрушения ГТС вода поступит в нижерасположенный пруд по реке Эльбузд в Зерноградском районе |
| 0410045 | пруд балочный (№17) | Таганрогский залив - река Ея | река Куго-Ея - балка Терновая | 10 км от устья | 6,5 км ЮЗ х. Объединённый (4.5 км ЮЗ х. Объединенный) | Егорлыкский район Объединённое сельское поселение | администрация с/п | ИП Остапенко | рыборазведение | 0,156 | 7,8 | 3,5 | пониженный | в случае разрушения ГТС вода поступит в нижерасположенный пруд по балке Терновая |
| 0410046 | пруд балочный (№16) | Таганрогский залив - река Ея | река Куго-Ея - балка Терновая | 9 км от устья | 7,5 км ЮЗ х. Объединённый (5.3 км ЮЗ х. Объединенный) | Егорлыкский район Объединённое сельское поселение | оформление на администрацию | ИП Шпигорь | рыборазведение | 0,106 | 5,7 | 3,5 | пониженный | в случае разрушения ГТС вода поступит в нижерасположенный пруд по балке Терновая в Зерноградском районе |

Растительность

Территория района относится к подзоне разнотравно-ковыльной степи. Растительность сохранилась, в основном, по балкам и представлена злаками: типчаком, ковылем, тонконогом, костром, мятликом; а из разнотравья: шалфеем, кермеком, донником, лапчаткой, тысячелистником, молочаем и другими.

Животный мир

Животный мир играет наиважнейшую роль в функционировании степных геосистем (фитофаги перерабатывают значительную часть первичной биологической продукции; почвенные беспозвоночные имеют ведущую роль в почвообразовании; стада диких копытных способствуют нормальному развитию степного травостоя).

По генезису и современному распространению различных групп животных Ростовская область входит в состав европейской юго-восточной (Понтийской) зоогеографической провинции, основу их составляет понтийский (Понт - древнее название Черного моря) комплекс организмов, обитающих преимущественно в приазовских и причерноморских степях. Особенностью его является наличие типичных европейских животных (косуля, лось, куница, выдра и др.) и видов арало-каспийской провинции (серый суслик, тушканчик-емуранчик, ушастый еж, корсак и др.).

В настоящее время в наземных и пресноводных биоценозах понтийских степей известны животные относящиеся к 15 типам и 34 классам (В. А. Миноранский, 2002г.). Самым многочисленным типом, включающим подавляющие число видов фауны являются членистоногие (преобладают насекомые). Важнейшая роль беспозвоночных в гумификации и минерализации органических остатков и других почвообразовательных процессах. Обычно биомасса почвенных животных во много раз выше, чем биомасса организмов наземного яруса.

В Егорлыкском районе Ростовской области особо важно сохранение видового разнообразия опылителей и увеличение их ресурсов в агроценозах. Как показывают наблюдения дополнительное пчелоопыление дало прибавку урожая в садах примерно на 2-8 ц/га; на подсолнечнике – на 4-7 ц/га; на бахчевых культурах – на 9-15 ц/га; эспарцете – на 2-5 ц/га.

Для лугов Егорлыкского района характерны: ряд видов землероек, водяная полевка, коростель, чибис, луговой лунь, желтая трясогузка, обыкновенный уж, луговой конек, обыкновенная медведка, полосатый, западный, щелкуны и многие другие виды.

Животный мир является важнейшей составляющей биоразнообразия. Роль животных велика в процессах стабилизации экосистемы. Животные формируют плодородие почвы, опыляют растения, участвуют в сдерживании численности многих вредных видов, являются поставщиками важнейших продуктов питания, ценнейших лекарств, предметов одежды и т.д. Чем полней сохранено естественное биоразнообразие, тем устойчивей экосистемы, больше ресурсы живой природы и лучше условия для всех сторон жизни людей.

Животные паразиты, переносчики и резерваты болезней человека и животных составляют небольшую часть видового состава фауны Ростовской области (не более 10%), но они характерны для степной зоны Егорлыкского района. В 90-е годы, в результате ослабления внимания к защите растений, отрицательное значение вредителей в области возросло, так высока численность обыкновенной полевки. Большой вред посевам наносят саранчовые.

Почвенные ресурсы

- Почвообразующими породами зональных почв  и луговато-черноземных почв служат лесовидные глины, которые характеризуются желто-палевой или желто-бурой окраской, неплотным сложением, большой порозностью и хорошей воздухопроницаемостью. Породы эти высококарбанатны и содержат 13,6-17,7% углекислого кальция, механический состав их легкоглинистый с содержанием физической глины (частиц размером менее 0,001 мм) 66,8-69,7%. В составе  фракций преобладает крупная пыль (частицы размером 0,05-0,01мм) и ил (частицы менее 0,001мм). Колличество крупной пыли, известной под названием «лесовидная фракция», составляет 29.8-32,3%. Илистой фракции содержится 32.2-36,8%. Лесовидные породы в связи с их благоприятными физическими свойствами, насыщенностью карбанатами кальция являются хорошим субстратом  для почвообразования.

По днищам балок почвообразующие породы представлены делювиальными отложениями, для которых характерна слабозаметная слоистость.

Полезные ископаемые

Согласно информации Департамента по недропользованию по южному федеральному округу  (Письмо № ЮР-05-42/1122 от 27.05.2011г. – см. раздел «Приложения») на территории Объединенного сельского поселения отсутствуют месторождения углеводородного сырья, твердых полезных ископаемых и подземных вод.

Земельный фонд поселения

Общая площадь поселения составляет 14400 га, из которых преобладают земли сельскохозяйственного назначения – 93,7%.

Оценка природно-ресурсного потенциала

Естественные ресурсы района размещения Объединённого сельского поселения благоприятны для дальнейшего развития. Это, прежде всего, умеренный климат, наличие плодородных почв, что благоприятно воздействует на сельскохозяйственное производство.

За последние десять лет на территории Ростовской области созданы основы новых земельных отношений, завершен первый этап земельных преобразований.

В перспективе, продолжение земельной реформы направлено на совершенствование земельных отношений и формирование земельного рынка, увеличение доходной части бюджета.

В связи с утверждением федеральных законов «Об обороте земель сельхозназначения», необходима разработка механизма их применения.

Необходимо вести работы по улучшению всех сельхозугодий, особое внимание должно уделяться ресурсосберегающим, экологическим чистым технологиям.

Сложившаяся градостроительная ситуация и экономический потенциал.

Планировочная структура поселения.

Планировочная структура сельского поселения формировалась в течение значительного периода времени под влиянием большого количества определяющих факторов: административных, функционально-хозяйственных, природных. Основными композиционными осями являются: автодорога межмуниципального значения ММ 61-118 «подъезд от автомобильной дороги «ст. Егорлыкская – х. Кавалерский» к х. Объединенный», автодорога межмуниципального значения ММ 61-117 «ст. Егорлыкская – х. Кавалерский», река Эльбузд; балки Эльбузд, Терновая, Водяная и Меркулова; ручьи балок; а также межпоселковые автодороги.

На этих осях сформировались 5 населенных пунктов сельского поселения: х. Объединенный (в западной части поселения); х. Калмыков (в восточной части); х. Терновский, х. Новая Деревня и х. Дудукалов (в южной части поселения).

Объединенное сельское поселение занимает достаточно обширную территорию – 14400 га. Большая часть этой территории (около 90%) используется для сельского хозяйства: основная территория представляет собой пашни, разделенные защитными лесополосами, а так же пастбища и сенокосы.

Определенным образом на планировочную структуру оказывает влияние и рельеф местности. В западной части поселения протекает река Эльбузд, по обе стороны которой сформировался х. Объединенный. На формирование южной части поселения оказала влияние балка Терновая, рассекающая хутора Терновский, Новая Деревня и Дудукалов на северную и южную части. В восточной части сельского поселения протекает ручей балки Меркулова, вдоль которого сформировался х. Калмыков. На некоторых участках этих балок возникли заболоченные участки, не пригодные для сельскохозяйственных работ.

Территорию поселения пересекают проселочные дороги вдоль пылезащитных лесополос.

Населённые пункты.

Хутор Объединенный.

Хутор Объединенный – административный центр Объединенного сельского поселения Егорлыкского района расположен в западной части поселения, на землях бывшего колхоза «им. Калинина». Население хутора составляет 1082 чел., площадь – 438 га.

Связь с районным центром – станицей Егорлыкской – осуществляется по автодороге межмуниципального значения ММ 61-118 «подъезд от автомобильной дороги «ст. Егорлыкская – х. Кавалерский» к х. Объединенный» через х. Калмыков, х. Новая деревня и х. Дудукалов, и далее по автодороге межмуниципального значения ММ 61-117 «ст. Егорлыкская – х. Кавалерский».

Главный въезд в хутор осуществляется по ул. Школьная.

Территорию населенного пункта пересекает река Эльбузд с юго-востока на запад. Рельеф территории равнинный, с направлением уклона в сторону реки.

В планировочном отношении хутор имеет 2 основные композиционные оси: река Эльбузд, вдоль которой сформировались две основные улицы (Школьная и Первомайская) и улица Мира. Вся структура застройки подчиняется направлению этих осей и представлена, в основном, кварталами одноэтажных 1-2-х квартирных жилых домов с приусадебными участками.

Здания культурно-бытового обслуживания расположены в центральной части хутора и сформированы в два центра. Центр, расположенный по ул. Школьная, включает в себя среднюю школу на 460 мест и детский сад на 55 мест. Другой центр сформирован в квартале между улицами Школьная, Заречная и Первомайская. В него входят: здание администрации, ФАП, банк, быткомбинат, дом культуры, библиотека и магазины. Все эти здания объединены благоустроенным поселковым сквером. Также по ул. Первомайская возле реки Эльбузд расположена открытая спортивная площадка.

В центральной части хутора вдоль ул. Школьная сложилась производственная зона хутора, включающая склады сельхоз продукции. С юга и севера за пределами населенного пункта находится мехток, а так же территория молочной фермы (ныне недействующей). Многие постройки находятся в ветхом состоянии.

С востока за границей хутора рядом со складским комплексом расположен скотомогильник с нарушением нормативного санитарного разрыва до жилых и общественных зданий. Также имеет место нарушение санитарного разрыва от свалки твердых бытовых отходов, находящегося южнее границы населенного пункта.

Благоустройство территории недостаточное, не все улицы имеют асфальтированное покрытие проезжих  частей и тротуаров.

Система инженерного обеспечения достаточно развита, за исключением отсутствующей централизованной канализации.

Водоснабжение осуществляется из артскважин. Качество воды - удовлетворительное. Площадка водохозяйственных сооружений расположена в северной части населенного пункта.

Теплоснабжение – частично от локальных котельных, в основном – от АОГВ.

Газоснабжением охвачен практически весь населенный пункт, ГРП расположен в центральной части населенного пункта.

х. Объединенный телефонизирован и радиофицирован.

Хутор Калмыков.

Хутор Калмыков расположен в восточной части Объединённого сельского поселения. Население хутора составляет 428 чел., площадь хутора – 168 га.

В планировочном отношении населенный пункт имеет достаточно упорядоченную структуру, сформированную вдоль двух улиц, параллельных балке Меркулова.

В центре населенного пункта образовались два участка общественного центра, где разместились: здание медпункта, дом культуры, библиотека, спортплощадка, а так же магазин.

Рекреационная зона отсутствует.

Жилая застройка представлена усадебными 1-2 квартирными домами с приусадебными участками. В северной части за пределами населенного пункта сложилась производственная зона хутора, включающая молочную ферму и машино-тракторную мастерскую (ныне недействующие). Многие постройки находятся в ветхом состоянии.

Благоустройство территории недостаточное, не все улицы имеют асфальтированное покрытие проезжих  частей и тротуаров.

Централизованная канализация отсутствует.

Водоснабжение осуществляется из артскважины, находящейся в южной части хутора.

Теплоснабжение осуществляется в основном от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Газоснабжением охвачен практически весь населенный пункт, ГРП расположены в центральной и северной части хутора.

Хутор Калмыков телефонизирован и радиофицирован.

Хутор Терновский.

Хутор Терновский расположен в южной части поселения, по обе стороны балки Терновая. Население хутора составляет 302 чел., площадь хутора – 142 га.

В планировочном отношении населенный пункт имеет достаточно упорядоченную структуру, сформировавшуюся вдоль 2-х улиц, параллельных балке Терновая.

В населенном пункте из объектов культурно-бытового обслуживания имеется магазин.

Жилая застройка представлена усадебными 1-2 квартирными домами с приусадебными участками. В северной части, за пределами хутора, расположен маслоцех, а так же территории молочной фермы и кирпичного завода (ныне недействующие).

Благоустройство территории не достаточно развито, не все улицы имеют асфальтированное покрытие проезжих  частей и тротуаров.

Санитарно-защитные зоны отсутствуют.

Централизованное водоснабжение отсутствует. Питьевая вода привозная.

Очистные сооружения отсутствуют.

Хутор не газифицирован.

Теплоснабжение печное.

х. Терновский вряд ли телефонизирован и радиофицирован.

Хутор Новая Деревня.

Хутор Новая Деревня расположен в южной части поселения, по обе стороны балки Терновая, восточнее х. Терновский. Население хутора составляет 236 чел., площадь хутора – 81 га.

В планировочном отношении населенный пункт имеет достаточно упорядоченную структуру, сформировавшуюся вдоль 2-х улиц, параллельных балке Терновая.

Практически все объекты культурно-бытового обслуживания собраны в одно здание в западной части хутора: библиотека, ФАП и почта. В центральной части населенного пункта находится магазин.

Рекреационная зона отсутствует.

Жилая застройка представлена усадебными 1-2 квартирными домами с приусадебными участками. В западной части хутора расположен склад сельхоз продукции и техники. В северной части, за пределами хутора, сложилась производственная зона, включающая территорию мехтока.

Благоустройство территории недостаточное, не все улицы имеют асфальтированное покрытие проезжих  частей и тротуаров.

Санитарно-защитные зоны отсутствуют.

Система инженерного обеспечения не развита, отсутствует централизованная канализация.

Централизованное водоснабжение отсутствует. Питьевая вода привозная.

Хутор не газифицирован.

Теплоснабжение печное.

Хутор Новая Деревня скорей всего не телефонизирован и радиофицирован.

Хутор Дудукалов.

Хутор Дудукалов расположен в южной части поселения, восточнее х. Новая Деревня.  Население хутора составляет 81 чел., площадь хутора – 61 га.

В планировочном отношении населенный пункт имеет достаточно упорядоченную структуру вдоль центральной улицы.

В населенном пункте отсутствуют объекты культурно-бытового обслуживания.

Рекреационная зона отсутствует.

Жилая застройка представлена усадебными 1-2 квартирными домами с приусадебными участками.

Производственная зона сформировалась за пределами населенного пункта с юго-западной стороны и включает в себя склады сельхозпродукции.

Центральная улица не асфальтирована.

Система инженерного обеспечения не развита.

Централизованное водоснабжение отсутствует. Питьевая вода привозная.

Централизованная канализация отсутствует.

Хутор не газифицирован.

Теплоснабжение печное.

Хутор Дудукалов не телефонизирован и радиофицирован.

Население и демографический потенциал.

Динамика численности населения и его возрастная структура по праву считаются важнейшими социально-экономическими показателями. Именно они характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития поселения. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, оказывают влияние на изменение численности населения.

Численность населения Объединённого сельского поселения на 01.01.2008 года составила 2129 человек или 5,5% от общей численности населения Егорлыкского района.

Существующая численность населения и расселения

в границах Объединённого сельского поселения.

| № п/п | Наименование населённых пунктов | Функциональное назначение населённых пунктов | Численность населения на 01.01.2008 года, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | х. Объединённый | административный центр сельского поселения | 1082 |
| 2. | х. Дудукалов | хутор | 81 |
| 3. | х. Калмыков | хутор | 428 |
| 4. | х. Новая Деревня | хутор | 236 |
| 5. | х. Терновой | хутор | 302 |
|  | Всего в границах поселения |  | 2089 |

Численность населения Объединённого сельского поселения

по итогам Всероссийской переписи населения 1989 и 2002 гг.

| № п/п | Наименование населённых пунктов | Численность населения, чел. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1989 г. | 2002 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | х. Объединённый | 765 | 1130 |
| 2. | х. Дудукалов | 70 | 89 |
| 3. | х. Калмыков | 333 | 450 |
| 4. | х. Новая Деревня | 158 | 227 |
| 5. | х. Терновой | 184 | 278 |
|  | Всего в границах поселения | 1510 | 2174 |

Численность постоянного населения Объединённого сельского поселения с 1989 года по 2002 год увеличилась на 44,0% и составила 2174 человек.

Сложившийся естественный прирост и миграция

в границах Объединённого сельского поселения.

| Наименование показателя | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | В сред- нем за 4 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на начало года | 2171 | 2176 | 2199 | 2174 | 2164 | 2177 |
| Родилось «+» | 21 | 11 | 24 | 19 | 37 | 22 |
| Умерло «-» | 36 | 33 | 37 | 33 | 32 | 34 |
| Естественный прирост («+», «-») | -15 | -22 | -13 | -14 | +5 | -12 |
| Прибыло «+» | 61 | 75 | 67 | 29 | 41 | 55 |
| Убыло «-» | 41 | 30 | 79 | 25 | 81 | 51 |
| Приток (отток) «+», «-» | +20 | +45 | -12 | +4 | -40 | +4 |
| Численность населения на конец года | 2176 | 2199 | 2174 | 2164 | 2129 | 2169 |

Преобладание смертности над рождаемостью в дальнейшем может оказать негативное воздействие на численность населения, в т.ч. уменьшение населения в трудоспособном возрасте.

Несмотря на постоянное отрицательное значение естественного прироста, в целом снижение численности населения Объединённого сельского поселения не происходит, благодаря положительному механическому приросту, что указывает на привлекательность поселения для мигрантов.

Состав семей по населённым пунктам

в границах Объединённого сельского поселения на 01.01.2008 г.

| № п/п | Наименование населённых пунктов | Существующая численность населения | Количество семей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | х. Объединённый | 1082 | 338 |
| 2. | х. Дудукалов | 81 | 26 |
| 3. | х. Калмыков | 428 | 120 |
| 4. | х. Новая Деревня | 236 | 59 |
| 5. | х. Терновой | 302 | 72 |
|  | Итого: | 2129 | 615 |

Средний состав семьи 3,5 человека.

Характеристика маятниковых трудовых миграций жителей

Объединённого сельского поселения на 01.01.2008 г.

| № п/п | Наименование населённых пунктов | Показатели | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Численность населения на 01.01.2008 года, чел. | 2129 | 100,0 |
| 2. | В том числе: в трудоспособном возрасте | 1211 | 56,9 |
| 3. | Из них занято на предприятиях и учреждениях других населённых пунктов и близлежащих городов | 300 | 14,1 |
| 4. | Количество учащихся дневных отделений средних специальных и высших учебных заведений, ежедневно выезжающих в г. Ростов-на-Дону | - | - |

Возрастной состав и структура населения

Объединённого сельского поселения

| № | Возрастные группы | Численность населения, чел. |  | Общая численность, чел. | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мужчин | женщин |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Общая численность | 1042 | 1087 | 2129 | 100,0 |
| 2. | Дети: от 0 до 7 лет | 96 | 101 | 197 | 9,2 |
|  | от 7 до 15 лет. | 103 | 104 | 207 | 9,7 |
| 3. | Трудоспособное население (в том числе от 16 до 18 лет) | 595 (40) | 616 (32) | 1211 (72) | 56,9 |
| 4. | Население старше трудоспособного возраста | 248 | 266 | 514 | 24,1 |

Миграционные процессы за последние 5 лет отразились на структуре населения, в связи с чем трудоспособное население в настоящее время составляет 56,9% от общей численности населения Объединённого сельского поселения.

Надо отметить, что в поселении, как и во всём районе существует так называемая «скрытая занятость». Оценить количество работников работающих без оформления трудовых отношений с работодателем достаточно сложно. Тем не менее, теневой рынок трудовых ресурсов объективно существует в отраслях торговли и обслуживания, строительстве, сельском хозяйстве. Наличие теневого рынка трудовых ресурсов негативно сказывается на социально-экономическом развитии района и является одной из основных проблем, требующих решения в ближайшее время.

По данным сельской администрации из общей численности трудоспособного населения (1211 человек) занято в производстве и обслуживании 353 человека (29,1%).

Инженерная инфраструктура.

По территории сельского поселения проходят транзитные инженерные коммуникации, которые также обеспечивают населенные пункты и производственные зоны Егорлыкского района в целом, а также Объединенное сельское поселение в частности.

Данная ситуация дает возможность сделать вывод о потенциальной возможности задействовать часть имеющихся мощностей для обеспечения перспективных нагрузок по электро- и газоснабжению.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются 3 буровые на воду скважины:

- Колодец х. Калмыков, износ 3%;

- Колодец х. Объединенный ул. Первомайская №1, износ 15%;

- Колодец х. Объединенный ул. Шмидта, износ 99%.

Все колодцы находятся в муниципальной собственности.

Общая проектная производительность водозабора 144 м3/сут., фактическая производительность – 85,9 м3/сут. Централизованной системой водоснабжения с водонагревателями пользуются 1064 человек, централизованной системой водоснабжения с водопользованием из водоразборных колонок – 73 человек.

Данную систему водоснабжения нельзя характеризовать как устойчивую, т.к. разведанные ресурсы, утверждённые на данное время, отсутствуют, население обеспечено водой не в полном объеме.

Основной объём хозяйственно-бытовых стоков отводится в выгребные ямы или поглощающие колодцы, что неэффективно в экологическом отношении. Централизованная канализационная система отсутствует. Централизованная система водоотведения ливневых стоков отсутствует.

До строительства централизованных очистных сооружений, а также для производственных предприятий, расположенных на удалении от населенных пунктов, целесообразно развивать сеть локальных очистных сооружений, в т.ч. для отдельных объектов общественного назначения.

В настоящее время санитарная очистка территорий всех населённых пунктов осуществляется самовывозом твёрдого мусора на свалку (южнее х. Объединенный). Норма накопления твёрдого мусора принята в количестве 0,25 м3/мес. на 1 человека, норма накопления жидких отходов – 0,3 м3/мес. на 1 человека. Имеет место нарушение санитарного разрыва от свалки твердых бытовых отходов до жилых и общественных территорий.

Электроснабжение потребителей Объединенного сельского поселения осуществляется от электроподстанции 110/35/10, расположенной севернее ст. Егорлыкская к электроподстанции 35/10, расположенной южнее х. Калмыков; и далее, от неё – потребителям населенных пунктов и промпредприятиям, отходящими ЛЭП 10 кВ через трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, расположенные в каждом населённом пункте.

Газоснабжение поселения осуществляется от газокомпрессорной станции, расположенной восточнее х. Прогресс Егорлыкского сельского поселения.  Газопровод высокого давления 1,2 МПа проходит от газокомпрессорной станции вдоль границы Объединенного сельского поселения и далее вдоль грунтовых дорог и запитывает газорегуляторные пункты, расположенные в х. Объединенный и х. Калмыков. В настоящее время от газопровода существует отпайка, расположенная между хуторами Объединенный и Калмыков, для последующего подключения хуторов Терновой, Новая Деревня и Дудукалов. На перспективу намечается газифицировать всю существующую и проектируемую жилую застройку населённых пунктов поселения.

Теплоснабжение потребителей Объединенного сельского поселения децентрализованное. В жилых, общественных и промышленных зонах имеется несколько локальных котельных на газовом и твёрдом топливе. Основная масса потребителей имеет индивидуальные котлы на газовом топливе.

На перспективу планируется переход на газовое топливо, реконструкция существующих тепловых сетей и котельных, а также установка когерационных источников.

На территории Объединенного сельского поселения действуют следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная) связь, сотовая подвижная связь, почтовая связь. Охват населения телевизионным и радиовещанием составляет порядка 90%. Число абонентов операторов сотовой связи постоянно растет.

Растет также число абонентов стационарной сети, ведется модернизация сетей с переходом на цифровизацию.

В перспективе имеется возможность 100% охвата населения и предприятий всеми видами телекоммуникационных услуг.

Прочие коммунальные и инженерные сооружения.

На территории Объединенного сельского поселения размещается 8 кладбищ. Из них 4 – в черте населенных пунктов (в хуторах Объединенный, Терновский и Дудукалов – действующие), 4 – за пределами населенных пунктов.

Захоронений ядохимикатов и действующих скотомогильников на территории поселения нет.

Резервные площадки нового строительства.

По результатам комплексной оценки территории, предложений руководства местного муниципального органа и администрации Егорлыкского района, инвестиционных компаний, руководства действующих предприятий выявлены площадки перспективного территориального развития жилых, общественных, рекреационных, промышленно-коммунальных и др. функциональных зон. Такие территории определены в каждом населенном пункте, кроме х. Дудукалов.

Для х. Объединенный это: участки в центральной части хутора. Эти территории предназначены для развития селитебной зоны (около 15 га) на землях сельхозназначения; для развития рекреационной зоны – 5 га в центральной части на месте заболоченных территорий.

Территории для развития селитебных зон определены в хуторах: Калмыков, Терновский и Новая Деревня. Так же во всех хуторах развитие селитебных зон решается за счет уплотнения существующей застройки.

Все существующие производственные площадки, не действующие в настоящее время, рассматриваются, как перспективные при условии появления инвесторов и реконструкции территорий.

Выводы по градостроительной ситуации и

экономическому потенциалу.

В ранее приведенных разделах выполнен систематический анализ территории по следующим факторам:

- современное градостроительное состояние территории;

- агроклиматические условия;

- оценка сельскохозяйственных земель;

- оценка промышленного потенциала;

- анализ социально-экономического потенциала и перспективы развития экономики;

- оценка транспортной и инженерной инфраструктур;

- анализ состояния современной природной среды;

- инженерно-строительные условия.

Градостроительная ситуация весьма благоприятна для развития Объединенного сельского поселения:

- в отношении территориального развития как административного центра – х.Объединенный, так и для других населённых пунктов на землях сельского поселения;

- в части развития жилых зон, в т.ч. инвестиционными компаниями;

- в части размещения новых промпредприятий – имеется ряд предложений по размещению производственных и логистических предприятий;

- есть возможность формирования благоприятной рекреационной зоны;

- динамично развивается транспортная инфраструктура, ;

- в отношении возможности увеличения расходов воды и мощности энергоносителей.

Объединенное сельское поселение имеет благоприятные условия для развития сельского хозяйства, однако, уровень сельскохозяйственного производства в настоящее время не полностью удовлетворяет потребности населения поселения. При этом по производству отдельных видов продуктов на душу населения показатели по поселению выше среднерайонных показателей (овощи, молоко и яйца) и выше среднеобластных показателей (зерно, картофель, овощи, молоко, мясо и яйца).

Дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства зависит от четкой государственной политики, направленной на создание высокоэффективного, рыночно ориентированного аграрного сектора экономики и решения таких вопросов, как внедрение новых технологий, обновление устаревших основных фондов и техники на новые, высокопроизводительные; организация заготовки, переработки и, особенно, сбыта сельхозпродукции, создание оптовых рынков и др. вопросов, связанных с налоговой политикой, страхованием и упорядочением земельного законодательства.

В настоящее время слабо ещё развиты кредитная система, система страхования, экспортная инфраструктура, системы информационной и консультационной службы для сельского хозяйства. Решение проблем тесно связано с развитием институтов в агропродовольственном комплексе.

Возможно, в результате проведения в жизнь «национального проекта», ряд проблем будет исключен.

Гипотеза экономического развития.

3.1. Бюджет Объединённого сельского поселения.

В основу распределения общегосударственных денежных ресурсов между звеньями бюджетной системы заложены принципы самостоятельности местных бюджетов, их государственной финансовой поддержки. Исходя из этих принципов, доходы местных бюджетов формируются за счёт собственных и регулирующих источников доходов.

До 2008 года бюджет поселения формировался на районном уровне и включал в себя затраты на оплату труда работников бюджетных служб (администрации, коммунального хозяйства, социальной сферы и др.).

В 2008 году бюджет сельского поселения сформирован за счёт местных закрепленных и регулирующих налогов, аренды и продажи земли.

Сумма доходной части бюджета за 2008 год – 9847,7 тыс. руб., в т.ч. доходы, сформированные на местном уровне:

- налоговые 3375 тыс. руб. (34,3%);

- неналоговые 6472,7 тыс. руб. (65,7%).

Прогноз перспективной численности населения.

Численность населения определена на основе данных о перспективах развития поселения в системе расселения с учетом демографического прогноза, естественного и механического прироста населения.

Расчёт численности населения по естественному приросту населения произведен по формуле:

Н=Нп⋅1+РП+МП100ТП

где: Н - ожидаемая численность населения на первую очередь (или расчётный срок);

Нп - существующая численность населения на исходный год;

Тп - число лет первой очереди строительства (или расчётного срока);

Рп - среднегодовой процент естественного прироста на первую очередь (или расчётный срок);

Мп - среднегодовой прирост миграции населения на первую очередь (или расчётный срок).

В основу расчётов положены принципы роста рождаемости и сокращения смертности населения.

Сравнительные расчетные коэффициенты естественного прироста

и миграции и расчетная численность населения

|  | Объединённое сельское поселение |  |
| --- | --- | --- |
|  | Позитивн. вариант | Негативн. вариант |
| Естественный прирост | 0 | -0,55 |
| Миграция | +0,92 | +0,18 |
| Расчётные коэффициенты для определения численности населения: |  |  |
| - Iй этап реализации расчётного срока; | 1,096 | 0,964 |
| - IIй этап реализации расчётного срока. | 1,096 | 0,964 |

Расчёт численности населения:

I. Позитивный вариант:

Iй этап реализации расчётного срока:

2129 1+0+0,9210010= 2129 × 1,096 = 2300 (чел.)

IIй этап реализации расчётного срока:

2300 1+0+0,9210010= 2300 × 1,096 = 2500 (чел.)

II. Негативный вариант:

Iй этап реализации расчётного срока:

2129 1+−0,55+0,1810010= 2129 × 0,964 = 2050 (чел.)

IIй этап реализации расчётного срока:

2050 1+−0,55+0,1810010= 2050 × 0,964 = 1980 (чел.)

По позитивному варианту численность населения на 1ю очередь (10 лет) увеличится на 8% и составит 2300 человек за счет небольшого увеличения уровня рождаемости и находящегося на уровне прошлых лет уровня смертности. При этом численность населения на расчетный период (20 лет) увеличится на 17% и составит 2500 человек.

Кроме вышеперечисленных факторов на перспективную численность населения оказал влияние значительный миграционный прирост – 0,92%.

Сложившийся отрицательный естественный прирост будет покрываться за счёт решения социальных программ, направленных на повышение рождаемости и снижения смертности населения, а также стабилизации структуры населения.

Расчетная численность населения по

Объединённому сельскому поселению (позитивный вариант)

|  | Наименование населенных пунктов |  |  |  |  | Всего (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | х. Дудукалов | х. Калмыков | х. Новая Деревня | х. Объединённый | х. Терновой |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Существующее положение | 81 | 428 | 236 | 1082 | 302 | 2129 |
| Iй этап реализации расчётного срока | 90 | 470 | 260 | 1150 | 330 | 2300 |
| IIй этап реализации расчётного срока | 100 | 500 | 280 | 1260 | 360 | 2500 |

Возрастная структура на перспективу населения принята следующей:

- в возрасте младше трудоспособного – 19%;

- в трудоспособном возрасте – 53%;

- в возрасте старше трудоспособного – 28%.

Динамика возрастной структуры населения Объединённого сельского поселения на перспективу по рассматриваемым вариантам  будет следующей:

| № п/п | Возрастные группы | Существ. численность населения (чел.). | Расчетная численность населения (чел.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Iй этап реализации расчётного срока |  | IIй этап реализации расчётного срока |  |
|  |  |  | Позитив. | Негатив. | Позитив. | Негатив. |
| 1. | Младше трудоспособного возраста | 404 | 440 | 360 | 475 | 310 |
| 2. | В трудоспособном возрасте | 1211 | 1270 | 1100 | 1325 | 990 |
| 3. | Старше трудоспособного возраста | 514 | 590 | 590 | 700 | 680 |
|  | ИТОГО: | 2129 | 2300 | 2050 | 2500 | 1980 |

Планировочное развитие территории поселения

Развитие Объединенного сельского поселения рассматривается во взаимосвязи с развитием всего Егорлыкского района.

В соответствии с градостроительной документацией Объединенное сельское поселение участвует в формировании системы расселения европейского типа. Все составляющие структурные элементы складывающейся системы расселения объединены или объединяются транспортными, производственными, трудовыми, рекреационными и информационными связями.

Генеральным планом территории Объединенного поселения определены  направления перспективного развития населенных пунктов и участки нового жилого, общественного и производственного строительства; даны предложения по формированию транспортной системы, восстановлению и сохранению  природного комплекса поселения, совершенствованию  инженерно-технической инфраструктуры.

Объединенное сельское поселение сохраняется в своих существующих границах с площадью территории – 144,00 км2 (14400 га). Предложение по развитию сложившейся планировочной структуры поселения сформированы  исходя из следующих основных положений:

-  существующей градостроительной ситуации;

- намечаемой  планировочной структуры схемы территориального планирования Ростовской области.

Основными планировочными осями сельского поселения сохраняются: автодорога межмуниципального значения ММ 61-118 «подъезд от автомобильной дороги «ст. Егорлыкская – х. Кавалерский» к х. Объединенный», автодорога межмуниципального значения ММ 61-117 «ст. Егорлыкская – х. Кавалерский», река Эльбузд; балки Эльбузд, Терновая, Водяная и Меркулова; ручьи балок; а также межпоселковые автодороги..

Приоритетными участками перспективного развития сельского поселения определены территории вокруг населенных пунктов, а так же территории к ним прилегающие. Увеличение территорий населенных пунктов на 90 га предусматривается за счет включения в их границы земельных участков сельскохозяйственного назначения: пастбищных земель (21,8 га (2 га в х. Дудукалов возвращаем из населенных пунктов в земли пастбищ)), земель для ведения личного подсобного хозяйства (16,8 га), зеленых насаждений (7,8 га) и пахотных земель (28 га) с невысокой кадастровой стоимостью, прилегающих к сложившейся застройке населенных пунктов; а также за счет включения участков существующих складских предприятий (2,4 га), земель транспорта (10,3 га), земель водохозяйственных сооружений (0,2 га), земель водного фонда (1 га) и территорий объектов социально-культурного обслуживания населения (1,7 га). На этих территориях предусмотрено градостроительное планирование селитебных и производственных зон населенных пунктов, формирование рекреационных зон поселения, размещение новых инвестиционных площадок. Эти решения, наряду с реконструкцией транспортных связей, укрепят определенную градостроительную самодостаточность каждого из населенных пунктов.

Обоснование необходимости увеличения территории каждого населенного пункта приведено в разделах «Обоснование территориального развития населенных пунктов» п. 4.3. и «Основные решения по развитию планировочных структур» п. 4.3.1.

Функциональное зонирование территории

Зонирование территории сельского поселения является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности в части функциональной принадлежности, плотности и характеру застройки, ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе генерального плана сельского поселения зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную  и градостроительную  специфику  поселения, сложившиеся особенности использования земель поселения, инвестиционные предложения и характер собственности участков, а также данные земельного кадастра. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного Кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающихся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

В состав ограничений на использование территории входят: санитарно- защитные зоны промышленных, коммунальных и складских предприятий, охранные полосы магистральных инженерных сетей (газопроводов, ЛЭП, водоводов и др.); зоны санитарной охраны; особо охраняемые природные территории, зоны охраны памятников истории и культуры; водоохранные зоны и прибрежные полосы рек, прудов и каналов; придорожные полосы автотрасс. Вышеуказанные зоны установлены как для существующих градостроительных элементов так и для проектируемых.

Проектом выделены следующие территориально-функциональные зоны в границах поселения:

- жилые – с  малоэтажной индивидуальной и многоквартирной застройкой с приусадебными участками и без, с застройкой на расчетный срок;

- общественные – включающие участки объектов социального и культурно-бытового обслуживания: детских дошкольных учреждений, общеобразовательных и специализированных школ, учреждений здравоохранения, спортивных комплексов и сооружений, административных, культурно-зрелищных, торговых и других объектов;

- производственные – включающие территории промышленных, коммунально-складских предприятий и сельскохозяйственных производств;

- рекреационные – включающие общепоселковые  парки и скверы, бульвары, лесопарковое озеленение и зоны отдыха;

- земель сельскохозяйственного назначения (пашня, выпасы и пр.) различных форм собственности;

- зелёных насаждений специального назначения, включающих санитарно-защитные зоны, шумо- и ветрозащитные лесополосы, озеленение балок и прибрежных полос рек и прудов;

- инженерной и транспортной инфраструктуры – линейных сооружений и отдельных объектов;

- зоны особо охраняемых территорий - земли историко-культурного значения, братские могилы, курганы, и т.д.;

- прочих объектов – кладбищ, полигоны ТБО и т.п.

Генеральным планом, помимо территориальных зон, установлены зоны ограничений на использование территорий, в состав которых включены следующие:

- водоохранные зоны реки Эльбузд (200 м), балки Терновая (100 м), балок Водяная и Меркулова (50 м), установленные с целью ограничения хозяйственной деятельности для защиты водных объектов;

- зоны санитарной охраны, устанавливаемые в целях защиты  санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных и транспортных объектов, устанавливающие специальный режим использования территории и осуществления хозяйственной деятельности;

- коридоры инженерных коммуникаций, установленные в целях обеспечения их нормального функционирования и защиты от возможного воздействия на безопасность населения.

Основные решения по развитию планировочных структур

В Объединенном сельском поселении сформировались пять населенных пунктов: хутор Объединенный – являющийся административным центром сельского поселения, хутор Калмыков, хутор Терновой, хутор Новая Деревня и хутор Дудукалов. Согласно принятым решениям, все населённые пункты поселения получают территориальное и экономическое развитие, укрепляются транспортные связи между ними, упорядочиваются границы сложившихся функциональных зон.

Развитие населенных пунктов сельского поселения предусматривает два основных вида градостроительной деятельности: совершенствование пространственной организации ранее застроенных территорий и освоение новых площадок, пригодных для строительства.

Генеральным планом учтены все сложившиеся планировочные структуры и даны предложения по их оптимизации и дальнейшему формированию, определены направления и территории перспективного развития. Проектом определены основные направления территориального развития населенных пунктов.

Хутор Объединенный получит незначительное по площади развитие селитебной, рекреационной и производственной зон за счет включения в его границы земельных участков сельскохозяйственного назначения: пастбищных земель (1 га), земель для ведения личного подсобного хозяйства (3,9 га), зеленых насаждений (3,3 га); а также за счет включения участков существующих производственных предприятий (2,4 га), земель транспорта (1,4 га). Таким образом, площадь хутора увеличится до 450 га (т.е. на 12 га).

Приращиваемые территории расположены севернее и восточнее от существующей застройки.

Новые  жилые структуры будут формироваться в развитие существующих кварталов усадебной застройки, а также образуя самостоятельную планировочную композицию. Основное развитие новых жилых кварталов предусматривается в северном направлении, а также в центральной части хутора на пастбищных землях. Общая площадь жилых зон населенного пункта увеличится на 21,6 га.

Вся застройка предполагается комплексной, с одновременным строительством объектов социальной и культурно-бытовой сферы. В центральной части хутора вдоль ул. Школьная формируется развитая рекреационная зона, включающая озелененные парковые территории. Между улицами Зеленая и первомайская формируется спортивная зона, включающая поселковый сквер, существующую спортивную площадку и проектируемый спортивный комплекс. Площадь общественно-деловых зон хутора увеличится на 0,2 га, площадь рекреационных зон – на 2,8 га.

Для развития промышленно-складской зоны выделяются участки в восточной части хутора при учете соблюдения нормативных разрывов до селитебной территории, с формированием санитарно-защитных зон. Таким образом, площадь производственной зоны в черте х. Объединенный составит 5,9 га.

Генеральным планом предусматривается расчистка реки Эльбузд с благоустройством береговой линии в целях защиты от подтопления селитебных территорий.

Хутор Калмыков получает территориальное расширение в южном направлении за счет включения в границу земельных участков сельскохозяйственного назначения: пастбищных земель (6,8 га), зеленых насаждений (0,3 га); а также за счет включения участков существующих территорий объектов социально-культурного обслуживания населения (1,7 га), земель водохозяйственных сооружений (0,2 га). Эти территории определены проектом для развития жилой зоны, а так же для строительства объектов социальной и культурно-бытовой сферы. Территориальный рост хутора предусматривается на 9 га и площадь населенного пункта в проектируемых границах составит – 177 га.

Производственную зону составят существующие и проектируемые территории складов сельхоз продукции. Предусматривается периметральное озеленение в целях соблюдения санитарно-защитных требований.

Генеральным планом предусматривается: строительство детского сада и спортивного комплекса; расчистка водоема балки Меркулова с благоустройством береговой линии в целях защиты от подтопления селитебных территорий.

Территория хутора Терновой определяется к увеличению в северном и восточном направлениях. В новую границу войдут: земли для ведения личного подсобного хозяйства (5,3 га), зеленые насаждения (2,0 га), пастбищные земли (8,4 га), пахотные земли (16,2 га), земли транспорта (5,1 га) и земли водного фонда (1,0 га). Таким образом, территория населенного пункта увеличиться на 38 га и составит в проектируемых границах 180 га.

Для развития селитебной зоны определено северное и восточное направление, а также незастроенные участки в существующей границе хутора. Общая площадь жилых зон населенного пункта увеличится на 19,9 га.

Генеральным планом предусматривается: организация поселкового сквера; высадка санитарно-защитного озеленения; расчистка водоема балки Терновая с благоустройством береговой линии в целях защиты от подтопления селитебных территорий.  Площадь общественно-деловых зон увеличится на 0,1 га, площадь рекреационных зон – на 0,8 га. Производственная зона к развитию не намечена.

Хутор Новая Деревня получает территориальное расширение в северном направлении за счет включения в границу земельных участков сельскохозяйственного назначения: пастбищных земель (7,6 га), зеленых насаждений (2,2 га), земель для ведения личного подсобного хозяйства (7,6 га), пахотных земель (11,8 га); а также за счет включения земель транспорта (3,8 га). Эти территории определены проектом для развития жилой зоны, а так же для строительства объектов социальной и культурно-бытовой сферы. Территориальный рост хутора предусматривается на 33 га и площадь населенного пункта в проектируемых границах составит – 114 га.

Производственную зону составят существующие крестьянско-фермерское хозяйство и склад сельхоз продукции. Предусматривается периметральное озеленение в целях соблюдения санитарно-защитных требований.

Генеральным планом предусматривается: строительство детского сада, дома культуры, фельдшерско-акушерского пункта; организация поселкового сквера; расчистка водоема балки Терновая с благоустройством береговой линии в целях защиты от подтопления селитебных территорий.

Территория хутора Дудукалов предусматривается к уменьшению за счет земель сельскохозяйственного назначения (2,0 га).

Площадь хутора в проектируемых границах составит 59 га.

Реконструкция и развитие жилых зон

В каждом населенном пункте предусмотрено сохранение с реконструкцией и благоустройством всех существующих жилых кварталов с одновременным упорядочением сложившихся планировочных структур и определением красных линий кварталов. Существующие свободные территории внутри селитебных зон предлагаются к застройке жилыми домами усадебного типа в увязке с общей планировочной структурой.

Планировочные мероприятия по упорядочению границ кварталов не нарушат прав собственников земельных участков.

Освоение новых площадок под жилую застройку определено исходя из планируемой численности населения, предусмотренного типа застройки, площади приусадебных участков для малоэтажной и индивидуальной усадебной застройки.

Планируемая численность населения на расчетный срок составит 2500 человек, из них в х. Объединенный 1260 человек, в х. Калмыков 500 человек, в х. Терновой 360 человек, в х. Новая Деревня 280 человек, в х. Дудукалов 100 человек.

Проектом предусматриваются к реализации массивы малоэтажной жилой усадебной застройки в каждом населенном пункте общей площадью 77,4 га на I и II очередь реализации расчетного срока.

В х. Объединенный,  севернее сложившейся застройки на площади 3 га предусматривается новое жилое строительство. Планировочная структура этой территории формируется вдоль существующей улицы Школьная и ограничена: с севера и запада озелененной полосой земель сельхозназначения, с востока и юга – существующей застройкой хутора.

В центральной части хутора генеральным планом определяется территория для группы жилых кварталов в продолжение сложившейся застройки. Участки площадью 15,6 га сформированы вдоль улиц Школьная, Первомайская, Виноградная и Молодежная, и ограничены с востока озелененной полосой земель сельхозназначения, с юга, запада и севера – существующей застройкой.

В х. Калмыков основное развитие жилой зоны определено в южном направлении площадью 10,9 га. Застройка предусматривается вдоль улицы Победы, и ограничена: с юга озелененной полосой земель сельхозназначения, с севера – существующей застройкой хутора.

В х. Терновой предлагаются две площадки под жилую застройку: севернее на площади 16 га и восточнее на площади 6га существующей застройки.

В х. Новая Деревня, севернее сложившейся застройки на площади 11 га предусматривается новое жилое строительство.

В х. Дудукалов территориальный рост жилой зоны определен в существующих границах населенного пункта, поскольку в настоящее время не полностью освоены существующие площади в черте населенного пункта.

Согласно Решения собрания депутатов Егорлыкского района №27 от 23.07.2007, размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства устанавливаются от 0,04 до 0,12 га, размеры земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства – от 0,12 до 1,00 га.

В новых кварталах предполагается как постоянное проживание, так и использование жилых домов для сезонного, дачного проживания. Вся перспективная жилая застройка предусматривается комплексной. Градостроительная емкость новых территорий составит около 155 участков с домами общей площадью 23 220 м2.

При этом будет продолжать осуществляться реконструкция сложившейся жилой застройки, выражающаяся в сносе ветхого жилья и замены его современным, благоустроенным, а также надстройке,  достройке и т. п. существующего.

Развитие инженерной инфраструктуры

Система водоснабжения

Схемой генеральных планов населенных пунктов Объединенного сельского поселения предусматриваются следующие основные мероприятия по реконструкции и развитию системы водоснабжения территории:

- реконструкция водохозяйственных сооружений на территориях населённых пунктов с прочисткой водозаборных сооружений, заменой изношенного оборудования, оснащения установками доочистки, деминерализации и обеззараживания. На всех участках водохозяйственных сооружений необходимо разместить резервуары аварийного запаса воды, организовать зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- разработка новых водозаборных скважин (севернее и южнее х. Объединенный, северо-западнее х. Калмыков, севернее х. Терновой и севернее х. Новая Деревня);

- развитие площадочных водопроводных сетей и сооружений по мере освоения инвестиционных участков селитебных и производственных зон, а также замена ветхих участков сетей;

-  проектирование участка «южного водопровода» в пределах Егорлыкского района от Кавалерского месторождения пресных вод;

-  проведения комплекса мероприятий по переходу к рациональному водопотреблению (сокращение использования питьевой воды на полив и производственные нужды, введение оборотных систем водоснабжения на производственных предприятиях, установка на сетях датчиков, регистрирующих утечки и порывы сетей, установка счётчиков для водопользователей с оплатой по фактическому потреблению).

Схемой водоснабжения решены вопросы дальнейшего развития водопроводных сетей и их сооружений как на участках перспективного развития селитебных и промышленных зон, так и населенных пунктов в целом. На расчётный срок предусмотрена схема исключительно централизованного питьевого водоснабжения. При этом на 1-ую очередь реализации генерального плана будет действовать существующая схема водоснабжения от отдельно расположенных скважин и шахтных колодцев. На 2-ую очередь реализации генерального плана необходимо проведение разведки запасов Кавалерского месторождения пресных подземных вод, расположенного на территории Балко-Грузского сельского поселения Егорлыкского района. При наличии необходимых объемов пресной воды предусматривается подключение потребителей Войновского сельского поселения к централизованному водоводу, согласно схемы территориального планирования Ростовской области. При недостаточности объемов пресной воды на вторую очередь реализации генерального плана предусматривается водоснабжение по действующей схеме.

Проектом установлена, также, необходимость проведения следующих мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения: оптимизация водохозяйственного баланса с последовательным сокращением удельных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды, сокращение использования питьевой воды на полив и производственные нужды, введение оборотных систем водоснабжения на производственных предприятиях, установка на сетях датчиков, регистрирующих утечки и порывы сетей, установка счётчиков для водопользователей с оплатой по фактическому потреблению.

Актуальным является вопрос улучшения качества очистки воды на реконструируемых водохозяйственных сооружениях в каждом населенном  пункте уже на I этапе реализации генерального плана (до 2020 г.), путём внедрения технологических инноваций, материалов, реагентов.

Важным составляющим реконструкции системы водоснабжения на 1-ю очередь является переустройство водопроводной сети и её сооружений, с заменой ветхих сетей со сверхнормативным сроком службы.

Предложения по совершенствованию и развитию систем водоснабжения разработаны генеральным планом в соответствии с Муниципальной программой района и Областной программой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», а также Федеральной целевой программой «Жилище». Эти мероприятия направлены на улучшение условий проживания населения, экологической обстановки, вывод на нормативный уровень показателей, характеризующих состояние окружающей среды и гигиенических показателей качества подаваемой воды, на повышение надёжности водоснабжения, ресурсосбережение, а также на постепенный перевод системы водоснабжения на другой источник.

Проектом принята централизованная система водоснабжения, которая обеспечит:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, а также нужды коммунально-бытовых предприятий;

- хозяйственно-питьевое водопотребление на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях;

- производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

- противопожарные мероприятия.

Водопроводные разводящие сети проектируются кольцевыми, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, из полиэтиленовых труб Æ 110 – 225 мм с колодцами с запорной арматурой и пожарными гидрантами. Глубина заложения сетей – 1,8 м до верха трубы.

Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, устанавливаемых на сети водопровода через каждые 150 м.

Расчет водопотреблениея

Таблица  28

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека. | л/сут. | 120 | 250 |
| 2 | х. Объединенный |  |  |  |
| 2.1 | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 138 | 315 |
| 2.2 | Водопотребление на производственно-коммунальные нужды(до 10% от п.2.1) | - “ - | 14 | 32 |
| 2.3 | Неучтенные расходы (10 % от п. 2.1, 2.2, 2.3 | - “ - | 15 | 35 |
| 2.4 | ИТОГО: | - “ - | 167 | 382 |
| 3 | х. Калмыков |  |  |  |
| 3.1 | Хозяйственно-питьевое водопотребление (до 10% от п.3.1) | м3/сут. | 56 | 125 |
| 3.2 | Водопотребление на производственные нужды | - “ - | 6 | 13 |
| 3.3 | Неучтенные расходы (10 % от п. 3.1 и 3.2) | - “ - | 6 | 14 |
| 3.4 | ИТОГО: | - “ - | 68 | 152 |
| 4 | х. Терновой, х. Новая Деревня, х. Дудукалов |  |  |  |
| 4.1 | Хозяйственно-питьевое водопотребление (до 10% от п.3.1) | м3/сут. | 82 | 185 |
| 4.2 | Водопотребление на производственные нужды | - “ - | 8 | 19 |
| 4.3 | Неучтенные расходы (10 % от п. 3.1 и 3.2) | - “ - | 9 | 20 |
| 4.4 | ИТОГО: | - “ - | 99 | 224 |
| 5 | Водопотребление на производственные нужды предприятий за пределами населенных пунктов | - “ - | 33 | 76 |
| 6 | Всего: | м3/сут. | 367 | 834 |

Система водоотведения

Генеральным планом Объединенного сельского поселения решается двойная задача - организация системы водоотведения хозяйственно-бытовых, производственных и ливневых стоков как для существующей жилой, общественной и производственной застройки, так и для проектируемой. Создание этой системы может быть инициировано и начато на нескольких инвестиционных площадках параллельно и независимо друг от друга, со строительством единых  для них канализационных очистных сооружений. Задача организации системы водоотведения является одной из приоритетных для населенного пункта. Проектом предусмотрено:

- канализование новой  жилой и общественной застройки, а также кварталов существующих селитебных зон всех населённых пунктов самотечными и напорными коллекторами в канализационные насосные станции (КНС), предусмотренные к размещению в наиболее пониженных частях населённых пунктов, и, далее, напорными коллекторами на очистные сооружения биологического типа, проектируемые западнее х. Объединенный, севернее х. Калмыков и западнее х. Терновой (рассчитанные на х. Терновой, х. Новая Деревня и х. Дудукалов). Место размещения очистных сооружений должно быть уточнено на следующих стадиях проектирования. Решение об устройстве централизованной канализации не исключает возможность применения локальных очистных сооружений для отдельных жилых, общественных или производственных объектов. Места их размещения должны отвечать санитарным и экологическим требованиям и быть согласованны соответствующими службами. Очищенные до 96% стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды возможно направить в водоемы: западнее х. Объединенный - в реку Эльбузд, севернее х. Калмыков - ручей балки Меркулова, западнее х. Терновой - ручей балки Терновая;

- канализование существующих и проектируемых промышленных  объектов самотёчными и напорными коллекторами также на очистные сооружения;

- организация стока поверхностных вод с учетом условий водоотведения с территорий жилых кварталов во всех населенных пунктов на проезжие части улиц. Водоотведение предусматривается вдоль проезжих частей улиц к пониженным частям населенных пунктов и, далее, по укрепленным водоотводным лоткам на очистные сооружения ливневых вод, проектируемые западнее х. Объединенный, севернее х. Калмыков и западнее х. Терновой (рассчитанные на х. Терновой, х. Новая Деревня и х.Дудукалов).

- строительство системы ливневой канализации на участках промышленных предприятий, с устройством локальных очистных сооружений типа «Катрин». Поверхностные стоки, после их очистки, возможно направить также по уклону рельефа в водоемы: для х. Объединенный - в реку Эльбузд, для х. Калмыков - ручей балки Меркулова, для х. Терновой, х. Новая Деревня и х. Дудукалов - ручей балки Терновая.

Применение современных водосберегающих технологий производства, введения систем оборотного водоснабжения, повторного и последовательного использования воды, создания бессточных производств  позволит сократить водопотребление промышленных объектов, снизив, таким образом, нагрузку на очистные сооружения.

Расчет водоотведения

Таблица  29

| №№ п/п | Населенный пункт | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | I этап расчетного срока | I I этап расчетного срока |
| 1 | х. Объединенный, всего | м3/сут. | 150 | 345 |
| 1.1 | в т.ч. хозяйственно-бытовых стоков* | - “ - | 140 | 320 |
| 2 | х. Калмыков, всего | - “ - | 65 | 140 |
| 2.1 | в т.ч. хозяйственно-бытовых стоков* | - “ - | 60 | 130 |
| 3 | х. Терновой, х. Новая Деревня, х. Дудукалов, всего | - “ - | 90 | 205 |
| 3.1 | в т.ч. хозяйственно-бытовых стоков* | - “ - | 85 | 190 |
| 4 | ИТОГО по поселению: | м3/сут. | 305 | 690 |
| 4.1 | в т.ч. хозяйственно-бытовых стоков* | - “ - | 285 | 640 |

Примечание: *- с  неучтенными расходами (10%).

Учитывая рельеф планируемой территории,  предусматривается строительство новых очистных сооружений биологического типа в х. Объединенный, х. Калмыков, х. Терновой общей производительностью до 690 м3/сут., в т. ч.:

- х. Объединенный – на 345 м3/сут.;

- х. Калмыков – на 140 м3/сут;

- х. Терновой – на 205 м3/сут.

При устройстве очистных сооружений предусматривается применение передовых технологий очистки (установки активации процессов). Контролируемый выпуск очищенных до рыбохозяйственных ПДК стоков намечен в реку Эльбузд, ручьи балок Меркулова и Терновая.

Генеральным планом предусмотрено в комплексе с очистными сооружениями устройство площадки для складирования обезвреженных осадков от очистных сооружений сточных и ливневых вод на проектируемом полигоне ТБО.

Возможно применение модульных сооружений, что позволит поэтапное их строительство. Место сброса очищенных стоков должно быть согласованно с санитарными и экологическими службами.

Решение о центральной канализации не исключает возможность применения локальных очистных сооружений, работающих с использованием инновационных технологий типа «ТОПАС». Очищенные до 96% стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды возможно направить в прилегающие водоемы.

На следующей стадии проектирования в системах канализования промпредприятий необходимо предусмотреть максимально возможное использование  систем оборотного водоснабжения, а так же систем повторного и последовательного использования воды.

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей.

Самотечные сети предусматриваются со смотровыми колодцами из труб ПВХ   Æ 160 – 250 мм.

При последующих стадиях проектирования, после выполнения инженерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и производственных зданий предусматривается устройство дренажных систем с возможным их подключением к системам водоотведения.

Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Реализация проектных предложений будет производиться по этапам, в соответствии с муниципальными программами  района и области в целом: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Федеральной целевой программы «Жилище».

Санитарная очистка территории

В комплекс санитарной очистки проектируемой территории  населенных пунктов Объединенного сельского поселения входит: сбор твердых бытовых отходов жилой и общественной застройки, а так же уборка улиц, проездов от песка, бумаги, листьев и другого уличного сора, которые собираются в дворовые мусоросборники, устанавливаемые на огражденных контейнерных площадях с водонепроницаемым покрытием, с вывозом ежедневно в теплый период и раз в 3 суток в холодный период года на полигон твердых бытовых отходов, проектируемый в восточной части сельского поселения, юго-восточнее х. Калмыков, на нормативном санитарном расстоянии от них. Контейнерные площадки устраиваются на расстоянии не ближе 20 метров от жилых домов.

Количество твердых бытовых отходов на 1 жителя в год принимается 300 кг или 1,0 м3.

Накопление мусора в год составит: 300кг х 2500 = 750 000 кг, т.е. 750 тн.

Размер участка складирования мусора определен в соответствии с условием  изъятия утильной фракции – 35 %.

Таким образом, объем ТБО с учетом изъятия утильной фракции – 35 %, составит:

750 - 0,35%=487,5 тн.

Согласно табл. №43 «Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области», 2010 г. площадь полигона твердых бытовых отходов, необходимая для их утилизации, исходя из условия потребности – до 0,05 га на 1 тыс. тонн, а также срока действия полигона – 15-20 лет, составит:

0,4875 × 0,05 × 20 =0,4875 га.

Таким образом, по Объединенному сельскому поселению потребная площадь территории полигона ТБО составит: 0,488 га.

Полигон предусматривается с послойным складированием и последующей укаткой бульдозером.

Проектом генерального плана определяется новая площадка для организации полигона ТБО в восточной части Объединенного сельского поселения площадью 0,5 га. Рядом с проектируемым участком полигона ТБО предусматриваются к размещению площадки складирования обезвреженных осадков от очистных сооружений сточных и ливневых вод, а также размещение места захоронения биологических отходов (трупов павших животных) – биотермическая яма.

Размещение скотомогильника (биотермической ямы) планируется на сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 кв. м. (Правила № 13-7-2/469, от 4.12.1995г.). Выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника (биотермической ямы) проводят органы местной администрации по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора.

Электроснабжение

Главным питающим центром электрической сети энергосистемы Объединенного сельского поселения на напряжении 35 кВ на расчётный срок остается электроподстанция 35/10, расположенная южнее х. Калмыков. В связи с развитием Объединенного сельского поселения, формированием новых жилых кварталов селитебной зоны и предприятий в промышленной зоне, предлагается реконструкция электроподстанций с установкой более мощных трансформаторов. Одновременно с освоением новых селитебных районов и производственных зон будут строиться новые трансформаторные подстанции ТП-10/0.4 кВ в центрах нагрузок. Сложившаяся воздушная электросеть  подлежит реконструкции.

Электрические нагрузки потребителей поселения рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на основании «Изменений и дополнений к инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94, а также по объектам-аналогам.

Особое значение приобретают энергосберегающие мероприятия, проведение которых необходимо во всех сферах потребления с попутным введением дифференцированных тарифов за пользование электроэнергией, а также уменьшением потребления электроэнергии за счёт замены морально устаревшего энергоёмкого оборудования на более экономичное современное.

Электрические нагрузки

Таблица  30

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | х. Объединенный |  |  |  |
| 1.1 | Селитебная территория | кВт | 1640 | 1800 |
| 1.2 | Промышленные зоны* | кВт | 160 | 180 |
| 1.3 | ИТОГО: | кВт | 1800 | 1980 |
| 2 | х. Калмыков |  |  |  |
| 2.1 | Селитебная территория | кВт | 670 | 720 |
| 2.2 | Промышленные зоны* | кВт | 70 | 70 |
| 2.3 | ИТОГО: | кВт | 740 | 790 |
| 3 | х. Терновой, х. Новая Деревня, х. Дудукалов |  |  |  |
| 3.1 | Селитебная территория | кВт | 970 | 1060 |
| 3.2 | Промышленные зоны* | кВт | 100 | 110 |
| 3.3 | ИТОГО: | кВт | 1070 | 1170 |
| 4 | Производственные предприятия за пределами населенных пунктов | кВт | 360 | 400 |
| 5 | ВСЕГО: | кВт | 3970 | 4340 |

Примечание: * - нагрузки предприятий промышленных зон  приняты ориентировочно.

Потребление электроэнергии

Таблица  31

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | х. Объединенный |  |  |  |
| 1.1 | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 1,092 | 1,701 |
| 1.2 | Потребность в электроэнергии на производственные нужды | - “ - | 0,109 | 0,170 |
| 1.3 | ИТОГО: | - “ - | 1,201 | 1,871 |
| 2 | х. Калмыков |  |  |  |
| 2.1 | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 0,447 | 0,675 |
| 2.2 | Потребность в электроэнергии на производственные нужды | - “ - | 0,045 | 0,068 |
| 2.3 | ИТОГО: | - “ - | 0,492 | 0,743 |
| 3 | х. Терновой, х. Новая Деревня, х. Дудукалов |  |  |  |
| 3.1 | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 0,646 | 0,999 |
| 3.2 | Потребность в электроэнергии на производственные нужды | - “ - | 0,065 | 0,010 |
| 3.3 | ИТОГО: | - “ - | 0,711 | 1,009 |
| 4 | Потребность в электроэнергии на производственные нужды предприятий находящихся за пределами населенного пункта | - “ - | 0,240 | 0,362 |
| 5 | ВСЕГО: | млн.кВт.ч/год | 2,644 | 3,985 |

Теплоснабжение

Генеральным планом  предусмотрено, что тепловые нагрузки существующей и проектируемой жилой застройки усадебного типа будут обеспечены за счёт установки индивидуальных АОГВ.

Теплоснабжение объектов социального и культурно-бытового назначения предусмотрено дифференцированным:

-  дошкольные образовательные учреждения (ДОУ), средние общеобразовательные школы (СОШ), а также лечебные учреждения будут обеспечиваться теплоснабжением за счёт отдельностоящих локальных или микрорайонных блочно-модульных котельных;

- все прочие здания общественного назначения будут обеспечены теплоснабжением за счёт встроено-пристроенных тепловых пунктов и мини-котельных.

Для обеспечения теплоснабжением объектов промышленного производства проектом предлагается реконструкция существующих и размещение новых локальных (для одного предприятия) или кустовых (для группы смежных по территории) блочно-модульных котельных на газовом топливе.

Все существующие котельные на твёрдом топливе подлежат постепенному переводу на газовое топливо.

Газоснабжение

Газоснабжение населенных пунктов Объединенного сельского поселения будет выполнятся по сложившейся схеме: газопровод высокого давления 1,2 МПа проходит от газокомпрессорной станции, расположенной восточнее х. Прогресс Егорлыкского сельского поселения, вдоль границы Объединенного сельского поселения и далее вдоль грунтовых дорог и запитывает газорегуляторные пункты, расположенные в х. Объединенный и х. Калмыков.  Генеральным планом предусматривается подключение хуторов Терновой, Новая Деревня и Дудукалов газопроводом среднего давления к существующей отпайке газопровода высокого давления 1,2 МПа, расположенная между хуторами Объединенный и Калмыков.

Схема газоснабжения принята из условий расположения объектов. Распределение газа будет осуществляться по двухступенчатой системе:

1 ступень: от газопровода высокого давления к ГРП с раздельными выходами: газопроводов среднего давления и газопроводов низкого давления;

ГРП устанавливается для снижения давления с высокого до среднего и низкого и поддержания его на заданном уровне.

2 ступень – от газопроводов среднего давления, подводимым к отдельно стоящим котельным для общественной застройки и к ГРПШ, откуда газопроводами низкого давления газ будет подводиться к потребителям – индивидуальным жилым домам.

Принятые к установке газорегуляторные пункты обеспечат максимальное газопотребление. Технологическое оборудование ГРПШ располагается в металлическом шкафу полного заводского изготовления.

Тип ГРП, ГРПШ, марки котлов в котельных будут разработаны при следующих стадиях проектирования:

Схема газопроводов среднего давления приняты тупиковые.

Схемы газопроводов низкого давления приняты кольцевыми и тупиковыми.

Диаметры газопроводов среднего и низкого давлений будут рассчитаны после получения технических условий.

На сегодняшний день газифицированы два хутора – Объединенный и Калмыков. Проектом намечена газификация всех населенных пунктов.

Газоснабжение объектов промышленных зон будет осуществляться по аналогичной схеме, со строительством отдельных веток от  ГГРП с подключением к ним котельных блочно-модульного типа. Поскольку состав промышленных зон на настоящее время не определен, расходы газа приняты ориентировочно, по аналогичным промзонам соответствующих площадей.

Расчетное потребление газа

Таблица  32

| №№ п/п | Показатели | Единица Измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | х. Объединенный |  |  |  |
| 1.1 | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | куб.м/час | 1480 | 1620 |
| 1.2 | Потребление газа на производственные нужды | - “ - | 150 | 160 |
| 1.3 | ИТОГО: | куб.м/час | 1630 | 1780 |
| 2 | х. Калмыков |  |  |  |
| 2.1 | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | куб.м/час | 610 | 650 |
| 2.2 | Потребление газа на производственные нужды | - “ - | 60 | 70 |
| 2.3 | ИТОГО: | куб.м/час | 670 | 720 |
| 3 | х. Терновой, х. Новая Деревня, х. Дудукалов |  |  |  |
| 3.1 | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | куб.м/час | 880 | 950 |
| 3.2 | Потребление газа на производственные нужды | - “ - | 90 | 100 |
| 3.3 | ИТОГО: | куб.м/час | 970 | 1050 |
| 4 | Потребление газа на производственные нужды предприятий находящихся за чертой населенного пункта | - “ - | 330 | 350 |
| 5 | ВСЕГО: | куб.м/час | 3600 | 3900 |

Общий расход газа на расчетный срок  I этапа ( первую очередь) составит 8,208 млн. м. куб., в т.ч. 6,772 млн. м.куб. – на коммунально-бытовые нужды. Общий расход газа по поселению в год составит на расчетный срок  II этапа  8,892  млн. м. куб., в т.ч. 7,342 млн.  м. куб. – на коммунально-бытовые нужды.

Связь

В настоящее время населению Объединенного сельского поселения предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная) связь; услуги сети сотовой подвижной связи; почтовая связь, телерадиовещание, радиотелефонная связь.

Обеспечение потребителей района услугами связи и коммуникации намечается от центрального концентратора, размещаемого в районном центре. От него будет проложен оптико-волоконный кабель к административным центрам сельских поселений, в т.ч. и к х. Объединенный. Кроме услуг связи оптико-волоконная сеть будет обеспечивать также услуги Интернет, кабельного телевидения и работу систем мониторинга и оповещения в рамках всего Егорлыкского района. Перспективы развития оптико-волоконной сети и точки присоединения к телекоммуникационной сети Ростовского филиала ОАО «ЮТК»  в Егорлыкском районе предполагается в ст. Егорлыкской.

Основным направлением развития сетей фиксированной связи является комбинированный путь модернизации, то есть постепенный переход от существующих традиционных сетей с технологией коммутации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммутации пакетов. Телефонизация вновь строящихся  районов населенных пунктов будет осуществляться в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью дополнительными услугами по передаче данных и видеоинформации.

Главными направлениями развития систем СПС является постепенная замена аналоговых сетей цифровыми. Системы сотовой подвижной связи в районе развивается ускоренными темпами. Степень проникновения сотовой подвижности составляет почти 70 %. В ближайшие годы следует ожидать дальнейшего интенсивного роста числа абонентов.

Основными направлениями развития систем телевизионного вещания является переход на цифровое телевидение стандарта DVB. Реконструкция происходит в рамках уже официально объявленного перехода РФ на цифровое телевидение стандарта DVB к 2015 году. Наземные радиовещательные сети реализуются на базе стандарта DVB-T. Развитие СКТ идет путем перехода к интерактивным многофункциональным гибридным сетям на основе стандарта цифрового телевизионного вещания DVB. В дальнейшем предполагается объединить сети кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий. Предусматривается 100% охват всего населения  телевизионным вещанием.

Развития почтовой связи предусмотрено путем технического перевооружения и внедрения информационных технологий почтовой связи, а также улучшения быстроты и качества обслуживания.

Телефонизация

Телефонизация жилых, общественных зданий и производственных зданий существующей и проектируемой застройки населенных пунктов Объединенного сельского поселения предусматривается от реконструируемой  АТС, с расширением ее мощности до 800 абонентов, согласно выполненного расчета в таблице. Сеть абонентского доступа по шкафной системе предусматривается для зданий общественного назначения (школа, детский сад), усадебной жилой застройке и производственных объектов.

Расчетное  количество абонентов телефонной связи

Таблица  33

| №№ п/п | Населенный пункт предприятия | Единица измерения | I этап расчетного срока | I I этап расчетного срока |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | х. Объединенный | абонент | 360 | 400 |
| 2 | х. Калмыков | - “ - | 150 | 160 |
| 3 | х. Терновой | - “ - | 100 | 120 |
| 4 | х. Новая Деревня | - “ - | 80 | 90 |
| 5 | х. Дудукалов | - “ - | 30 | 30 |
|  | ВСЕГО: |  | 720 | 800 |

Для прокладки телефонных кабелей от АТС емк. 800 номеров до зданий и сооружений предусматривается строительство новых линий  телефонной канализации. Сети телефонизации предусматриваются кабелями ТППэпЗ различной емкости.

Радиофикация

Радиофикация жилых, общественных и производственных зданий существующей и проектируемой застройки населенных пунктов Объединенного сельского поселения предусматривается от поселковых сетей радиотрансляции. На вводах в здания предусматривается установка абонентских трансформаторов 240/30 В. Распределительная сеть проводного вещания предусматривается кабелем МРМПЭ 1 х 2.

Прокладка кабелей проводного вещания предусматривается в отдельном канале телефонной канализации.

Прочие коммунальные объекты

Генеральным планом на территории Объединенного сельского поселения предусматривается: закрытие кладбища в центральной части х. Терновский; сохранение и увеличение действующих кладбищ в западной части х. Объединенный, в северной части х. Дудукалов, северо-западнее х. Калмыков, с соблюдением санитарных требований, в т.ч. – нормативного разрыва до жилой застройки.

Общая потребность в площади кладбищ при норме 0,24 га на 1 тыс. чел. составит: 0,24х2,5=0,6 га.

Общая площадь кладбищ по поселению составит 4,5 га.

4.3.7. Инженерная подготовка территории

В состав мероприятий по инженерной подготовке территорий населенных пунктов Объединенного сельского поселения входят:

- принципиальные решения по вертикальной планировке и отводу поверхностных вод с учетом условий водоотведения с территорий жилых кварталов на проезжие части улиц и, далее – вдоль проезжих частей улиц и проездов, а также – по кюветам ниже по рельефу, за пределы населенного пункта;

- подсыпка грунта в пониженных местах стояния поверхностных вод;

- засыпка ям, канав, понижений;

- предотвращение возможного подтопления территории паводковыми водами;

- углубление и расчистка реки Эльбузд, а так же водоемов балок Меркулова и Терновая, благоустройство береговой территории, ликвидация заболоченной в ряде мест, по руслу реки;

- укрепление склонов реки высадкой деревьев и кустарников;

- устройство ливневой канализации при устройстве производственных площадок в промзоне, с очисткой стоков на мини-очистных сооружениях типа «Катрин» с последующим выпуском в пониженные места, за пределы населенного пункта.

Все дороги и проезды предусматриваются с асфальтобетонным покрытием.

На последующих стадиях проектирования должна выполняться вертикальная планировка методом минимальных проектных уклонов и отметок по осям улиц и проездов с учетом следующих требований:

а) сокращения до минимума объемов земляных работ, а также разности между объемами выемок и насыпей после подсыпки отдельных участков;

б) обеспечения отвода поверхностных вод открытой сетью ливнестоков по кюветам проезжих частей, а также вдоль бордюров с выпуском в пониженные места.

Максимальная подсыпка на уличных водоразделах не должна превышать 0,5 м. Водоотвод с тротуаров улиц должен проектироваться поперечным уклоном к бордюрам проезжих частей.

Перечисленные инженерные мероприятия позволят значительно снизить, а в ряде случаев полностью ликвидировать  отрицательные природные и техногенные процессы, что будет способствовать благоустройству территории в целом.

5.4.Отходы производства и потребления

Твёрдые бытовые отходы (ТБО) являются самыми распространёнными отходами. Они представлены отходами из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличным, садово-парковым сметом, строительным и производственным мусором.

Наиболее рациональной является планово-регулярная организация сбора и удаления бытовых отходов, предусматривающая регулярный вывоз бытовых отходов с территории поселения с установленной периодичностью.

Сбор и удаление твердых бытовых отходов проектом намечено производить по следующим схемам:

- на территории усадебной застройки рекомендуется организовать проезд спецтранспорта по утвержденному расписанию и маршруту с небольшими остановками в определенных местах.

- для группы малоэтажных домов квартирного типа целесообразно организовать контейнерные площадки и устанавливать несменяемые контейнеры  с последующей перегрузкой в мусоровоз. Необходимо организовать площадки  для контейнеров, обеспечить проезды для спецавтотранспорта и подходы к сборникам отходов.

Контейнерные площадки должны иметь твердое покрытие, освещены, иметь условия для стока поверхностных вод.

Согласно Концепции обращения с твердыми отходами  в Российской Федерации предусматривается открытие пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объемов обезвреживаемых отходов.

Сбор и вывоз ТБО предлагается осуществлять специализированным лицензированным предприятием с использованием спецтехники.

Количество твердых бытовых отходов на 1 жителя в год принимается 300 кг или 1,0 м3.

Накопление мусора в год составит: 300кг х 2500 = 750 000 кг, т.е. 750 тн.

Размер участка складирования мусора определен в соответствии с условием  изъятия утильной фракции – 35 %.

Таким образом, объем ТБО с учетом изъятия утильной фракции – 35 %, составит:

750 - 0,35%=487,5 тн.

Согласно табл. №43 «Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области», 2010 г. площадь полигона твердых бытовых отходов, необходимая для их утилизации, исходя из условия потребности – до 0,05 га на 1 тыс. тонн, а также срока действия полигона – 15-20 лет, составит:

0,4875 × 0,05 × 20 =0,4875 га.

Таким образом, по Объединенному сельскому поселению потребная площадь территории полигона ТБО составит: 0,488 га.

Полигон предусматривается с послойным складированием и последующей укаткой бульдозером.

Проектом генерального плана определяется новая площадка для организации полигона ТБО в восточной части Объединенного сельского поселения площадью 0,5 га. Рядом с проектируемым участком полигона ТБО предусматриваются к размещению площадки складирования обезвреженных осадков от очистных сооружений сточных и ливневых вод, а также размещение места захоронения биологических отходов (трупов павших животных) – биотермическая яма.

Размещение скотомогильника (биотермической ямы) планируется на сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 кв. м. (Правила № 13-7-2/469, от 4.12.1995г.). Выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника (биотермической ямы) проводят органы местной администрации по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора.

В комплекс санитарной очистки существующей и проектируемой территории Объединенного сельского поселения входит: сбор бытового мусора; сбор мусора с производственных предприятий; уборка улиц, проездов от песка, бумаги, листьев и другого уличного сора, который собирается в мусоросборники и вывозится на полигон ТБО.

В населенных пунктах поселения необходимо организовать планово-регулярную механизированную уборку усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время. Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку прибрежной зеленой полосы с последующим вывозом отходов и смета на полигон.

Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирование, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований. В качестве основного технологического приема утилизации снега принято размещение его на обочинах проезжих частей улиц.

Смет с 1м² твердых покрытий улиц, площадей и парков предполагается по СНиП 2.07.01-89*  в размере 5-15 кг в год.

В целом планируется ряд мероприятий для более эффективного функционирования системы обращения с отходами необходимо:

1. Осуществление контроля за раздельным сбросом отходов по видам, классам опасности.

2. Провести паспортизацию опасных отходов, образуемых на предприятии.

3. Контролировать состояние мест временного хранения отходов.

4. Обеспечивать своевременное продление или заключение договоров со сторонними специализированными организациями на передачу отходов.

5. Увеличить охват обслуживаемых жителей до 100%.

6. Своевременно (за 1 месяц до истечения срока действия) предоставлять документы на продление разрешения на размещение отходов в Государственные контролирующие органы.